# Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania:

Dostawa stacji pogodowej oraz bezzałogowego statku latającego (drona) do mapowania pól wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.Wincentego Witosa w Samostrzelu

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji pogodowej oraz bezzałogowego statku latającego (drona) do mapowania pól wraz z oprogramowaniem analitycznym, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zakup finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach Inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu, część inwestycji A1.4.1. Unowocześnienie bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0.

## 2. Wymagania minimalne

2.1. Stacja pogodowa

| Lp. | Opis wymagań Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Stacja pogodowa fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2025. |
| 2 | Zasilanie: panel fotowoltaiczny z akumulatorem. |
| 3 | Pomiar: temperatura powietrza, wilgotność powietrza, opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, promieniowanie słoneczne, wilgotność i temperatura gleby. |
| 4 | Czujnik mokrego liścia w zestawie. |
| 5 | Zakres temperatur: –30°C do +60°C. |
| 6 | Komunikacja GSM / LTE z przesyłem danych w czasie rzeczywistym. |
| 7 | Dostęp do danych poprzez aplikację mobilną i portal internetowy. |
| 8 | Możliwość eksportu danych (API, CSV, XML) do systemów: John Deere Operations Center, Xarvio BASF, SatAgro, FarmCloud, FarmPortal i równoważnych. |
| 9 | Licencja na dostęp do platformy danych minimum 3 lata. |
| 10 | Maszt montażowy i komplet montażowy w zestawie. |
| 11 | Stopień ochrony obudowy min. IP65. |
| 12 | Gwarancja minimum 24 miesiące. |
| 13 | Montaż i uruchomienie stacji pogodowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |

2.2. Bezzałogowy statek latający (dron)

| Lp. | Opis wymagań Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Bezzałogowy statek latający fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2025. |
| 2 | Czas lotu na jednym akumulatorze – minimum 40 minut. |
| 3 | Zasięg transmisji danych – minimum 5 km w otwartej przestrzeni. |
| 4 | System GNSS: GPS + Galileo + BeiDou (lub równoważny). |
| 5 | System pozycjonowania RTK zapewniający dokładność pionową ≤0,1 m i poziomą ≤0,3 m. |
| 6 | Kamera multispektralna (min. 4 pasma: G, R, RE, NIR) oraz kamera RGB o rozdzielczości min. 20 Mpix. |
| 7 | Możliwość wykonywania map NDVI, map stresu roślin, ortofotomap. |
| 8 | System stabilizacji 3-osiowej gimbala. |
| 9 | Oprogramowanie do analizy i tworzenia map zmiennego dawkowania nasion i nawozów (np. Pix4D Fields lub równoważne). |
| 10 | Licencja na oprogramowanie ważna minimum 3 lata. |
| 11 | Możliwość eksportu map aplikacyjnych w formatach zgodnych z ISOBUS/FMS. |
| 12 | Co najmniej 2 akumulatory lotnicze i ładowarka sieciowa w zestawie. |
| 13 | Walizka transportowa. |
| 14 | Gwarancja minimum 24 miesiące. |

2.3Wymagania wspólne dla obu urządzeń

| Lp. | Opis wymagań Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Dron i stacja pogodowa muszą umożliwiać współpracę z systemem zarządzania gospodarstwem (FMS). |
| 2 | Dane z drona i stacji pogodowej muszą być możliwe do integracji z mapami aplikacyjnymi. |
| 3 | Dokumentacja w języku polskim. |

## 3. Równoważność

Zamawiający dopuszcza dostawę produktów równoważnych, spełniających parametry takie same lub wyższe niż określone w niniejszym OPZ.

## 4. Warunki dostawy

Dostawa obejmuje transport do siedziby Zamawiającego, przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz gwarancji producenta.

## 5. Sposób złożenia oferty

Oferta musi zostać złożona wyłącznie w formie cyfrowej, na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Oferta wraz z załącznikami musi potwierdzać spełnienie wszystkich wymaganych parametrów minimalnych. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.